## Muster LV
Muster LV zur Ausschreibung von Sanierungsmaßnahmen an Anschlüssen
Angebotslangtext
Datum:
Angebotsnummer:
Sanierung von Anschlüssen
Bauvorhaben:
Allgemeines
- Es darf nur ein Anschlussmanschetten-System mit DIBT-Zulassung zum Einsatz kommen.
- Der Einbau erfolgt unter Einsatz eines Satellitenpackersytems. Die Härtung erfolgt bei Umgebungstemperatur
und kann durch Zufuhr von Wärme beschleunigt werden (Warmhärtung Dampf).
- Abweichungen hiervon bedürfen einer Sondergenehmigung des Auftraggebers.
- Es dürfen ausschließlich farblich pigmentierte EP-Harzsysteme verwendet werden.
1. Voruntersuchung und HD-Reinigung
|  |  |  | ME | EUR | Gesamtsumme
Pos.1.1
An- und Abfahrtskosten eines Rohrreinigungsfahrzeuges für
Spül- und Inspektionseinsätze zur Vorerkundung der zu
sanierenden Abwasserleitung; inkl. Kameraanlage und
1 Mann Bedienpersonal.
pauschal
Pos. 1.2
Einsatzzeit des v.g. Einsatzfahrzeuges zur Feststellung des
baulichen Zustandes und Erarbeitung der erforderlichen
Voraussetzungen und Vorbereitungen für die evtl. Sanierung.
Die Abrechnung erfolgt je angebrochene 15 Minuten.
| Std. |  |  | pro Std.
|  |  | Summe Abschnitt 1 |  |  | 0
2. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
Pos. 2.1:
An- und Abtransport aller notwendigen Geräte und Einrichtungen;
Verkehrssicherung in dem für Tages-/Wanderbaustellen üblichen
Maß für die erforderliche Sanierungsanlage; für den Einzelauftrag
pauschal
|  |  | Summe Abschnitt 2 |  |  | 0
3. Reinigung der Leitungen
Pos. 3.1:
Reinigung der Leitungen mit einem geeigneten
Reinigungsgerät in einem für das Verfahren nötigen Maß.
Die notwendige Wassergestellung erfolgt kostenlos durch
den Auftraggeber.
| Meter |  |  | pro Mtr. |  | 0
Pos.3.2:
Reinigungs- und Absaugarbeiten an Grund- bzw. Anschluss-
leitungen mit einem komb. Hochdruckspül-/ Saugfahrzeug falls
der bauliche Zustand ( z.B. Unterbögen, starke Ablagerungen )
dies für alle anstehenden Arbeiten erfordert.
| Std. |  |  | pro Std. |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 3 |  |  | 0
Pos. 4. Anschlusssanierung
Einbau einer mit Epoxidharz getränkten Anschlussmanschette aus Polyestergestrick mit der Bezeichnung
BRAWOLINER Anschlussmanschette.
Die Anschlussmanschette wird mit einem geeigneten Rohrsanierungsgerät (Packer) in den Anschluss eingebracht.
Um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten, muss der Einbau mit einer Kamera vom Zulauf aus überwacht werden.
Die Härtung erfolgt entweder bei Umgebungstemperatur oder unter Wärmezufuhr, z.B. mittels Dampf.
Die Anschlussmanschette verbleibt bis zum Erhärten des Epoxidharzes unter einem Druck von ca. 0,3 bis 0,4 bar.
Pos. 4.1:
TV-Inspektion zwecks Feststellung des Ist-Zustandes vor der Sanierung
sowie spätere Abnahme des Liners nach der Fertigstellung mit einer
Minikamera einschl. Videoaufzeichnung.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  | 0
Pos. 4.2: Anschlussstutzensanierung pro Stück
Die Abrechnung erfolgt nach den Gebrauchsmengen
Anschlussmanschette liefern, imprägnieren und einbauen
Anschlussmanschette Nennweite Hauptrohr/Nennweite Zulauf/Zulaufwinkel
| DN100/70/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN100/70/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN100/100/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN100/100/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/70/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/70/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/100/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/100/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/125/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN125/125/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/70/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/70/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/100/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/100/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/125/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/125/90° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/150/45° |  |  | pro Stück |  | 0
| DN150/150/90° |  |  | pro Stück |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 4 |  |  | 0
5. Wasserhaltungsarbeiten
Pos. 5.1:
Wasserhaltung für häusliches Abwasser mit einer Pumpe
und Schlauchleitung, die in den privaten, zugänglichen Revisionsschacht oder
Revisionsöffnung in der Bodenplatte eingesetzt werden
können. Im Einheitspreis sind alle Kosten für Bedienpersonal,
Geräte, Schläuche etc. eingerechnet.
Das häusliche Abwasser wird mittels Schlauchleitungen über
Straßeneinläufe und/oder Revisionsschächte der öffentlichen
Kanalisation wieder zugeführt. Das Abklemmen von Regen-
fallrohren, Abdichten von außenliegenden Bodenabläufen etc.
muss bauseitig geklärt werden.
| Stck. |  |  | pro Stck. |  | 0
|  |  | Summe Abschnitt 5 |  |  | 0
Zusammenstellung der Einzelabschnitte
|  |  |  | Abschnitt 1 |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 2 |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 3 |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 4 |  | 0
|  |  |  | Abschnitt 5 |  | 0
|  |  |  | Nettogesamtsumme |  | 0
|  |  | Nettoangebotssumme |  |  | 0
|  |  | Mwst 19% |  |  | 0
|  |  | Bruttoangebotssumme |  |  | 0
Angebotserstellung:
Das Angebot wird abgegeben, vorbehaltlich etwaiger Erkenntnisse aus einer abschließenden TV-Inspektion
vor der Sanierung und basiert auf der Grundlage unserer allg. und zusätzlichen Geschäftsbedingungen.
Besonderheiten:
Qualitätsmanagement:
- Der Auftragnehmer hat den Nachweis zu erbringen, dass das Baustellenpersonal
im Umgang mit den Produkten, insbesondere mit der Anschlusssanierungstechnik entsprechend
geschult ist (Schulungsnachweis des Herstellers) und der Einbau muss gemäß
den Kriterien der DIBt - Zulassung erfolgen.
- Die Tränkung des Liners muss unter Vakuum mit einer Imprägnieranlage
mit definiertem Walzenabstand erfolgen.
Bei der Angebotsabgabe wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
- | Für die Ausführung, Aufmaß, Abrechnung und Gewährleistung gelten die Regelwerke
der Bauindustrie und die entsprechenden Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- | Die Baustelle und die vorhandenen Zugänglichkeiten sind für das ausführende Personal und
die benötigten Geräte frei zugänglich und anfahrbar.
- | Die Zugänglichkeiten haben eine ausreichende Größe.
- | Die Schachtwände sind in gutem baulichem Zustand und in der Lage, den durch die
Windenabstützungen entstehenden Kräften standzuhalten.